## Buses
Busname
0
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
30
31
32
34
35
36
39
40
41
45
46
47
51
52
57
58
59
63
64
65
66
70
71
72
73
74
78
79
83
84
88
92
98
101
104
105
107
110
113
116
120
125
130
136
142
148
155
162
170
171
178
180
188
196
197
198
206
208
209
216
218
225
226
227
233
235
241
242
248
249
250
257
264

## Loads
Name | numPhases | Bus | phases | kV | Model | Connection | kW | PF
LOAD1 | 1 | 34 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD2 | 1 | 47 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD3 | 1 | 70 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD4 | 1 | 73 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD5 | 1 | 74 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD6 | 1 | 83 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD7 | 1 | 178 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD8 | 1 | 208 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD9 | 1 | 225 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD10 | 1 | 248 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD11 | 1 | 249 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD12 | 1 | 264 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95

## Loads_info
Bus | Time | Load
34 | 1 | 0.036
47 | 1 | 0.044
70 | 1 | 0.054
73 | 1 | 0.048
74 | 1 | 0.035
83 | 1 | 0.052
178 | 1 | 0.055
208 | 1 | 0.043
225 | 1 | 0.059
248 | 1 | 0.057
249 | 1 | 0.049
264 | 1 | 0.092

## Source
Param | Value | Units
Source P.U. | 1.05
ISC3 | 3000 | A
ISC1 | 5 | A
Frequency | 50 | Hz
V_Load | 0.23 | kV
V_UB | 0.253 | kV
V_LB | 0.2162 | kV

## Lines
Name | Bus1 | Bus2 | Phases | Length | Units | LineCode
LINE0 | 0 | 999 | ABC | 1000 | m | source_imp
LINE1 | 1 | 2 | ABC | 1.098 | m | 4c_70
LINE2 | 2 | 3 | ABC | 0.11511 | m | 4c_70
LINE3 | 3 | 4 | ABC | 0.10784 | m | 4c_70
LINE4 | 4 | 5 | ABC | 0.094021 | m | 4c_70
LINE5 | 5 | 6 | ABC | 0.14812 | m | 4c_70
LINE6 | 6 | 7 | ABC | 10.0863 | m | 4c_70
LINE7 | 7 | 8 | ABC | 0.45175 | m | 4c_70
LINE8 | 8 | 9 | ABC | 0.376 | m | 4c_70
LINE9 | 9 | 10 | ABC | 0.32997 | m | 4c_70
LINE10 | 10 | 11 | ABC | 0.24622 | m | 4c_70
LINE11 | 11 | 12 | ABC | 0.23114 | m | 4c_70
LINE12 | 12 | 13 | ABC | 0.14213 | m | 4c_70
LINE13 | 13 | 14 | ABC | 0.35384 | m | 4c_70
LINE14 | 14 | 15 | ABC | 2.8664 | m | 4c_70
LINE16 | 15 | 17 | ABC | 3.476 | m | 4c_70
LINE18 | 17 | 19 | ABC | 0.23917 | m | 4c_70
LINE20 | 19 | 21 | ABC | 0.26856 | m | 4c_70
LINE22 | 21 | 23 | ABC | 0.43727 | m | 4c_70
LINE24 | 23 | 25 | ABC | 0.7955 | m | 4c_70
LINE26 | 25 | 27 | ABC | 5.9049 | m | 2c_16
LINE27 | 25 | 32 | ABC | 12.6224 | m | 4c_70
LINE29 | 27 | 30 | ABC | 1.6265 | m | 2c_16
LINE30 | 27 | 31 | ABC | 1.5847 | m | 2c_16
LINE33 | 30 | 34 | ABC | 3.7248 | m | 2c_16
LINE34 | 31 | 35 | ABC | 0.053666 | m | 2c_16
LINE35 | 32 | 36 | ABC | 5.7265 | m | 2c_16
LINE36 | 32 | 59 | ABC | 21.1554 | m | 4c_70
LINE38 | 35 | 39 | ABC | 0.077162 | m | 2c_16
LINE39 | 36 | 40 | ABC | 0.40004 | m | 2c_16
LINE40 | 36 | 41 | ABC | 1.8063 | m | 2c_16
LINE44 | 39 | 45 | ABC | 0.098955 | m | 2c_16
LINE45 | 40 | 46 | ABC | 0.18031 | m | 2c_16
LINE46 | 41 | 47 | ABC | 4.3463 | m | 2c_16
LINE50 | 45 | 51 | ABC | 0.241 | m | 2c_16
LINE51 | 46 | 52 | ABC | 0.19109 | m | 2c_16
LINE56 | 51 | 57 | ABC | 0.20634 | m | 2c_16
LINE57 | 52 | 58 | ABC | 0.182 | m | 2c_16
LINE62 | 57 | 63 | ABC | 0.98912 | m | 2c_16
LINE63 | 58 | 64 | ABC | 0.109 | m | 2c_16
LINE64 | 59 | 65 | ABC | 0.55868 | m | 4c_70
LINE65 | 59 | 66 | ABC | 8.2583 | m | 2c_16
LINE69 | 63 | 70 | ABC | 3.4962 | m | 2c_16
LINE70 | 64 | 71 | ABC | 0.21385 | m | 2c_16
LINE71 | 65 | 72 | ABC | 6.6006 | m | 4c_70
LINE72 | 66 | 73 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE73 | 66 | 74 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE77 | 71 | 78 | ABC | 1.0838 | m | 2c_16
LINE78 | 72 | 79 | ABC | 2.3008 | m | 4c_70
LINE82 | 78 | 83 | ABC | 4.084 | m | 2c_16
LINE83 | 79 | 84 | ABC | 0.50211 | m | 4c_70
LINE87 | 84 | 88 | ABC | 1.0182 | m | 4c_70
LINE91 | 88 | 92 | ABC | 0.96021 | m | 4c_70
LINE94 | 92 | 98 | ABC | 0.55811 | m | 4c_70
LINE100 | 98 | 101 | ABC | 0.50892 | m | 4c_70
LINE103 | 101 | 104 | ABC | 0.28838 | m | 4c_.35
LINE104 | 101 | 105 | ABC | 0.33602 | m | 4c_70
LINE106 | 104 | 107 | ABC | 0.3489 | m | 4c_.35
LINE109 | 107 | 110 | ABC | 0.4044 | m | 4c_.35
LINE112 | 110 | 113 | ABC | 0.61659 | m | 4c_.35
LINE115 | 113 | 116 | ABC | 0.79271 | m | 4c_.35
LINE119 | 116 | 120 | ABC | 0.56909 | m | 4c_.35
LINE124 | 120 | 125 | ABC | 0.80412 | m | 4c_.35
LINE129 | 125 | 130 | ABC | 0.87 | m | 4c_.35
LINE135 | 130 | 136 | ABC | 0.82048 | m | 4c_.35
LINE141 | 136 | 142 | ABC | 1.349 | m | 4c_.35
LINE147 | 142 | 148 | ABC | 6.4142 | m | 4c_.35
LINE154 | 148 | 155 | ABC | 1.3973 | m | 4c_.35
LINE161 | 155 | 162 | ABC | 11.7422 | m | 2c_16
LINE162 | 155 | 171 | ABC | 12.3 | m | 4c_.35
LINE169 | 162 | 170 | ABC | 2.2183 | m | 2c_16
LINE177 | 170 | 178 | ABC | 4.5768 | m | 2c_16
LINE178 | 171 | 196 | ABC | 14.1361 | m | 4c_.35
LINE179 | 171 | 180 | ABC | 2.4224 | m | 2c_16
LINE187 | 180 | 188 | ABC | 10.0258 | m | 2c_16
LINE196 | 188 | 197 | ABC | 1.9595 | m | 2c_16
LINE197 | 188 | 198 | ABC | 1.1325 | m | 2c_16
LINE205 | 196 | 206 | ABC | 3.2475 | m | 2c_16
LINE206 | 196 | 226 | ABC | 7.3714 | m | 4c_.35
LINE207 | 197 | 208 | ABC | 4.9541 | m | 2c_16
LINE208 | 198 | 209 | ABC | 0.16008 | m | 2c_16
LINE215 | 206 | 216 | ABC | 10.6295 | m | 2c_16
LINE217 | 209 | 218 | ABC | 0.1291 | m | 2c_16
LINE224 | 216 | 225 | ABC | 4.5822 | m | 2c_16
LINE226 | 218 | 227 | ABC | 0.10317 | m | 2c_16
LINE232 | 226 | 233 | ABC | 11.8949 | m | 2c_16
LINE234 | 227 | 235 | ABC | 0.15749 | m | 2c_16
LINE240 | 233 | 241 | ABC | 1.7274 | m | 2c_16
LINE241 | 235 | 242 | ABC | 0.18461 | m | 2c_16
LINE247 | 241 | 248 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE248 | 241 | 249 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE249 | 242 | 250 | ABC | 0.28355 | m | 2c_16
LINE256 | 250 | 257 | ABC | 1.0376 | m | 2c_16
LINE263 | 257 | 264 | ABC | 5.05 | m | 2c_16

## Sheet2
To_remove
108
111
114
118
123
128
134
140
146
153
160
168
177
186
195
205
215
224
232
240
247
255
262
256
263
117
122
127
132
138
144
150
157
165
173
182
190
200
211
220
228
236
243
251
258
145
152
159
167
176
185
194
204
214
223
231
239
246
254
261
166
175
184
193
203
213
222
230
238
245
253
260
211
220

## LineCodes
Name | nphases | R1 | X1 | R0 | X0 | C1 | C0 | Units
2c_.007 | 3 | 3.97 | 0.099 | 3.97 | 0.099 | 0 | 0 | km
2c_.0225 | 3 | 1.257 | 0.085 | 1.257 | 0.085 | 0 | 0 | km
2c_16 | 3 | 1.15 | 0.088 | 1.2 | 0.088 | 0 | 0 | km
35_SAC_XSC | 3 | 0.868 | 0.092 | 0.76 | 0.092 | 0 | 0 | km
4c_.06 | 3 | 0.469 | 0.075 | 1.581 | 0.091 | 0 | 0 | km
4c_.1 | 3 | 0.274 | 0.073 | 0.959 | 0.079 | 0 | 0 | km
4c_.35 | 3 | 0.089 | 0.0675 | 0.319 | 0.076 | 0 | 0 | km
4c_185 | 3 | 0.166 | 0.068 | 0.58 | 0.078 | 0 | 0 | km
4c_70 | 3 | 0.446 | 0.071 | 1.505 | 0.083 | 0 | 0 | km
4c_95_SAC_XC | 3 | 0.322 | 0.074 | 0.804 | 0.093 | 0 | 0 | km
source_imp | 3 | 0.00073432 | 0.0029373 | 1.7215 | 5.1644 | 0 | 0 | km

## Transformer
Name | phases | bus1 | bus2 | kV_pri | kV_sec | MVA | Conn_pri | Conn_sec | %XHL | % resistance
TR1 | 3 | 999 | 1 | 0.416 | 0.416 | 0.8 | Delta | Wye-G | 4 | 0.4

## Sheet1
Bus | phases | Time | Load
34 | A | 1 | 0.036
47 | B | 1 | 0.044
70 | A | 1 | 0.054
73 | A | 1 | 0.048
74 | A | 1 | 0.035
83 | B | 1 | 0.052
178 | B | 1 | 0.055
208 | C | 1 | 0.043
225 | A | 1 | 0.059
248 | B | 1 | 0.057
249 | B | 1 | 0.049
264 | C | 1 | 0.092
276 | B | 1 | 0.056
289 | A | 1 | 0.049
314 | B | 1 | 0.053
320 | C | 1 | 0.087
327 | C | 1 | 0.048
337 | C | 1 | 0.049
342 | C | 1 | 0.053
349 | A | 1 | 0.051
387 | A | 1 | 0.045
388 | A | 1 | 0.054
406 | B | 1 | 0.055
458 | C | 1 | 0.054
502 | A | 1 | 0.05
522 | B | 1 | 0.034
539 | C | 1 | 0.051
556 | C | 1 | 0.028
562 | A | 1 | 0.054
563 | A | 1 | 0.053
611 | A | 1 | 0.053
614 | C | 1 | 0.056
619 | C | 1 | 0.057
629 | A | 1 | 0.045
639 | B | 1 | 0.043
676 | B | 1 | 0.055
682 | B | 1 | 0.045
688 | B | 1 | 0.052
701 | C | 1 | 0.048
702 | B | 1 | 0.043
755 | B | 1 | 0.052
778 | C | 1 | 0.054
780 | C | 1 | 0.05
785 | B | 1 | 0.029
813 | B | 1 | 0.053
817 | A | 1 | 0.062
835 | C | 1 | 0.045
860 | A | 1 | 0.046
861 | A | 1 | 0.054
886 | B | 1 | 0.052
896 | A | 1 | 0.053
898 | A | 1 | 0.052
899 | B | 1 | 0.047
900 | A | 1 | 0.048
906 | A | 1 | 0.055